КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ САНАТОРНИЙ

НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  № 13»

ХАРКІВСЬКОІ ОБЛАСНОІ РАДИ 

Н А К А З

м. Харків

01.08.2016                                                                                                         № 162
Про  протипожежний режим

в навчально – виховному комплексі
     Відповідно до п. 3.15 Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України затверджених 30.09.1998 №348/70 Міністерства освіти і науки і ГУДПО МВС України ,
НАКАЗУЮ:

1.
Встановити  в навчально – виховному комплексі наступний протипожежний режим:
1.1.
Заборонити куріння в усіх приміщеннях і на прилеглій території закладу.

1.2.
Заборонити зберігання легкозаймистих і горючих рідин (фарб, лаків, розчинів та ін.) у приміщеннях навчального закладу, за винятком лабораторії кабінету хімії, де дозволяється зберігання в невеликих кількостях легкозаймистих і горючих рідин у переносному металічному ящику.

1.3.
Заборонити спалювання сміття, сухої трави та опалого листя дерев на території навчального закладу.

1.4.
Щодня, після закінчення занять, проводити вологе прибирання  та виносити горючі відходи на  майданчик в  яму для сміття.

1.5.
У разі виникнення пожежі, негайно знеструмити електромережу будівлі навчального закладу, вимкнувши рубильник, який знаходиться в  приміщенні електрощитової у підвалі закладу.

1.6.
При проведенні тимчасових пожежонебезпечних робіт (електрозварювання, газозварювання тощо) вивести з будівлі учнів і вчителів, забезпечити місце для проведення цих робіт вогнегасниками, запасом води, піску, іншими первинними засобами пожежогасіння Після закінчення робіт ретельно оглянути місце їх проведення на предмет відсутності осередків загоряння.

1.7.
Після робочого дня, перед закриттям приміщень, відключити всі електроприлади та вимкнути електроосвітлення.

1.8.
При виникненні пожежі негайно повідомити про пожежу в найближчу пожежну частину, сповістити людей про пожежу та вивести їх з будівлі у відповідності до плану евакуації, використовуючи всі евакуаційні виходи, приступити до гасіння пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

1.9.
Відповідальному за пожежну безпеку заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Шведовій А.П.  протипожежний інструктаж проводити: вступний — при прийомі на роботу, повторний з усіма працівниками — не рідше одного разу на 3 місяці. 
2.
Затвердити функціональні обов’язки відповідального за протипожежний стан у закладі.

3.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор                        
         Г.В.Михайленко
Дмитрієв О.В. 700-26-28
З наказом ознайомлена:

Шведова.А.П.
